R4130柱子对比验证:

- R4130的验证：B10柱与RNA柱对比
取100mg肝脏，加入10ml MagZol匀浆。

- 10mg/次: 取5ml匀浆液，加入0.5ml BCP混匀， 冰上放置10分钟。4500xg离心10分钟。取500ul上清液/管。

- 3mg/次: 取1.5ml匀浆液，加入3.5ml MagZol混匀，加入0.5ml BCP混匀， 冰上放置10分钟。4500xg离心10分钟。取500ul上清液/管。

- 1mg/次: 取0.5ml匀浆液，加入4.5ml MagZol混匀，加入0.5ml BCP混匀， 冰上放置10分钟。4500xg离心10分钟。取500ul上清液/管。按R4130进行实验。

| 样品量 （每个柱 子） | 柱子 | 洗脱体积 | 核酸(ng/uL) | 产量（ug） | A260/A280 | A260/A230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mg/次 | RNA柱 | 30ul | 140.99 | 4.23 | 2.02 | 0.61 |
|  |  |  | 148.93 | 4.47 | 1.90 | 0.78 |
|  |  |  | 112.90 | 3.39 | 1.94 | 0.79 |
|  |  |  | 129.38 | 3.88 | 2.03 | 1.55 |
|  | B10 |  | 157.90 | 4.74 | 2.03 | 0.95 |
|  |  |  | 167.79 | 5.03 | 2.06 | 1.81 |
|  |  |  | 125.05 | 3.75 | 2.00 | 1.20 |
|  |  |  | 149.57 | 4.49 | 1.95 | 0.96 |
| 3mg/次 | RNA柱 |  | 431.88 | 12.96 | 2.04 | 1.21 |
|  |  |  | 436.45 | 13.09 | 2.06 | 1.70 |
|  |  |  | 474.64 | 14.24 | 2.09 | 1.79 |
|  |  |  | 487.98 | 14.64 | 2.11 | 1.85 |
|  | B10 |  | 491.74 | 14.75 | 2.10 | 1.72 |
|  |  |  | 518.14 | 15.54 | 2.07 | 1.83 |
|  |  |  | 541.80 | 16.25 | 2.12 | 1.99 |
|  |  |  | 484.17 | 14.52 | 2.12 | 2.01 |
| 10mg/次 | RNA柱 | 100ul | 510.40 | 51.04 | 2.11 | 1.96 |
|  |  |  | 549.36 | 54.94 | 2.10 | 2.04 |
|  |  |  | 522.26 | 52.23 | 2.12 | 2.01 |
|  |  |  | 511.02 | 51.10 | 2.11 | 2.04 |
|  | B10 |  | 552.96 | 55.30 | 2.08 | 1.73 |
|  |  |  | 587.89 | 58.79 | 2.11 | 2.10 |
|  |  |  | 537.27 | 53.73 | 2.10 | 2.00 |
|  |  |  | 571.63 | 57.16 | 2.07 | 1.85 |

小结：OD值中B10柱与RNA柱产量；OD260/280无明显差异；且不同含量梯度样品产量呈梯度递增，表明B10柱在R4130提取肝脏RNA中与RNA柱无明显差异。